Об эксплуатации электрических отопительных приборов

В целях информирования и организации профилактической

работы с владельцами грузоподъемных кранов Гродненское областное

управление Госпромнадзора направляет информацию о происшествии с

грузоподъемными кранами, эксплуатирующими электрические

отопительные приборы:

в г. Лепель на строительном объекте произошло

возгорание в кабине башенного крана. Предварительная причина

происшествия – использование нагревательного прибора, не

предусмотренного конструкцией грузоподъемного крана.

В целях предупреждения возникновения происшествий

(возгораний), связанных с эксплуатацией электрических отопительных

приборов в кабинах управления грузоподъемных кранов, работающих

на открытом воздухе (далее – отопительный прибор), Эксплуатация

отопительных приборов должна быть обеспечена в соответствии с

требованиями руководства по эксплуатации грузоподъемного крана

(далее – руководство по эксплуатации).

В соответствии с задачами и функциями, возложенными на

Госпромнадзор по информированию и разъяснительной работе, в целях

профилактики и недопущения аналогичных происшествий, организации

на должном уровне профилактической работы по предупреждению

аварийности и травматизма предлагается:

1. Проинформировать владельцев грузоподъемных кранов о

необходимости довести информацию до ответственных специалистов и

машинистов кранов (крановщиков).

2. В случае отсутствия требований к эксплуатации отопительных

приборов в руководстве по эксплуатации, владельцам необходимо

принять следующие меры:

2.1. Исключить использование отопительных приборов, не

предусмотренных руководством по эксплуатации.

3. При эксплуатации отопительных приборов руководствоваться

следующими требованиями:

3.1. Отопительные приборы должны подсоединяться к

электрической сети после вводного устройства и не должны

отключаться при отключении механизмов грузоподъемного крана

(пункт 155 Правил по обеспечению промышленной безопасности

грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66);

3.2. Перед началом работы грузоподъемного крана провести

осмотр отопительного прибора на отсутствие повреждений;

3.3. При завершении работы грузоподъемного крана необходимо

отключить отопительный прибор посредством выключателя в кабине

управления (для предотвращения его автоматического включения при

подаче напряжения с вводного устройства);

3.4. Необходимо исключить нахождение вблизи (на)

отопительного прибора посторонних предметов, которые могут

воспламениться;

3.5. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в

кабине грузоподъемного крана.

Дополнительно проинформировать владельцев указанных

грузоподъемных кранов о включении данных требований в инструкции

по безопасному ведению работ для машинистов кранов (крановщиков).

